Приложение к Распоряжению Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от _____ ____________ 2012 № _______

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, предоставляемых в жилых помещениях, а также на общедомовые нужды

- Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении отопления в жилых помещениях

(Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений

в многоквартирном доме или жилого дома)

| Группы домов постройки до 1999 года | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление | Группы домов постройки после 1999 года | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1этажные | 0,0456 | 1этажные | 0,0169 |
| 2 этажные | 0,0423 | 2-3 этажные | 0,0142 |
| 3-4 этажные | 0,0262 | 4-5 этажные | 0,0122 |
| 5-9 этажные | 0,0219 | 6-7 этажные | 0,0114 |
| 10-13 этажные | 0,0210 | 8 этажные | 0,0108 |
| 14 этажные | 0,0217 | 9 этажные | 0,0108 |
| 15 этажные | 0,0221 | 10-11 этажные | 0,0101 |
| 16 этажные и более | 0,0228 | 12 этажные и более | 0,0098 |

- Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях

(куб. метр на 1 чел.)

| Категории многоквартирных домов с указанием оборудования |  |  | Норматив потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  | в т.ч. горячее водоснабжение |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами |  |  |  |  |  |  |  |
| Длиной 1650-1700 мм |  |  | 8,12 |  |  | 2,62 |  |
| Длиной 1500-1550 мм |  |  | 8,01 |  |  | 2,56 |  |
| Длиной 1200 мм |  |  | 7,9 |  |  | 2,51 |  |
| 2. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем без ванн |  |  | 7,13 |  |  | 2,13 |  |
| 3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением без душа и ванн |  |  | 5,34 |  |  | 1,27 |  |
| 4. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами |  |  |  |  |  |  |  |
| Длиной 1650-1700 мм |  |  | 8,52 |  |  |  |  |
| Длиной 1500-1550 мм |  |  | 8,4 |  |  |  |  |
| Длиной 1200 мм |  |  | 8,29 |  |  |  |  |
| 5. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн |  |  | 7,65 |  |  |  |  |
| 6. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн |  |  | 5,61 |  |  |  |  |
| 7. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн |  |  | 4,89 |  |  |  |  |
| 8. Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок |  |  | 1,83 |  |  |  |  |
| 9. Общежития неквартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами |  |  | 7,76 |  |  | 2,5 |  |
|  | - Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении водоотведения в жилых помещениях (куб. метр на 1 чел.) Категории многоквартирных домов с указанием оборудования; всего. 1; 2. 1. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами. Длиной 1650-1700 мм; 8,12. Длиной 1500-1550 мм; 8,01. Длиной 1200 мм; 7,9. 2. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем без ванн; 7,13. 3. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением без душа и ванн; 5,34. 4. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем и ваннами. Длиной 1650-1700 мм; 8,52. Длиной 1500-1550 мм; 8,4. Длиной 1200 мм; 8,29. 5. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, с душем без ванн; 7,65. 6. Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные газовыми (электрическими, твердотопливными) водонагревателями, без душа и ванн; 5,61. 7. Многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным или местным водоотведением, без душа и ванн; 4,89. 8. Многоквартирные дома с холодным водоснабжением из уличных колонок; 1,83. 9. Общежития неквартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами; 7,76. - Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения (кВт ч на 1 чел.) |  |
|  | Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения |  |  | количество комнат | количество проживающих (чел.) |  |  |
|  | в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами | в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
|  | 94 | 144 |  | 1 | 1 чел. |  |  |
|  | 58 | 89 |  | 1 | 2 чел. |  |  |
|  | 45 | 69 |  | 1 | 3 чел. |  |  |
|  | 37 | 56 |  | 1 | 4 чел. |  |  |
|  | 32 | 49 |  | 1 | 5 чел. |  |  |
|  | 143 | 190 |  | 2 | 1 чел. |  |  |
|  | 88 | 117 |  | 2 | 2 чел. |  |  |
|  | 68 | 91 |  | 2 | 3 чел. |  |  |
|  | 56 | 74 |  | 2 | 4 чел. |  |  |
|  | 49 | 64 |  | 2 | 5 чел. |  |  |
|  | 197 | 239 |  | 3 | 1 чел. |  |  |
|  | 122 | 148 |  | 3 | 2 чел. |  |  |
|  | 95 | 115 |  | 3 | 3 чел. |  |  |
|  | 77 | 93 |  | 3 | 4 чел. |  |  |
|  | 67 | 81 |  | 3 | 5 чел. |  |  |
|  | 252 | 287 |  | 4 | 1 чел. |  |  |
|  | 156 | 178 |  | 4 | 2 чел. |  |  |
|  | 121 | 138 |  | 4 | 3 чел. |  |  |
|  | 98 | 112 |  | 4 | 4 чел. |  |  |
|  | 86 | 98 |  | 4 | 5 чел. |  |  |

- Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении отопления на общедомовые нужды

(Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений

в многоквартирном доме или жилого дома)

| Группы домов постройки до 1999 года | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление | Группы домов постройки после 1999 года | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1этажные | 0,0456 | 1этажные | 0,0169 |
| 2 этажные | 0,0423 | 2-3 этажные | 0,0142 |
| 3-4 этажные | 0,0262 | 4-5 этажные | 0,0122 |
| 5-9 этажные | 0,0219 | 6-7 этажные | 0,0114 |
| 10-13 этажные | 0,0210 | 8 этажные | 0,0108 |
| 14 этажные | 0,0217 | 9 этажные | 0,0108 |
| 15 этажные | 0,0221 | 10-11 этажные | 0,0101 |
| 16 этажные и более | 0,0228 | 12 этажные и более | 0,0098 |

- Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения на общедомовые нужды

(кВт ч на 1 кв. метр площади помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

| Этажность многоквартирных домов | 1-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-15 | 16 и выше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы оборудования | Нормативы потребления |  |  |  |  |  |
| Осветительные установки | 0,65 | 0,98 | 1,12 | 1,56 | 2,05 | 3,04 |
| Силовое оборудование лифтов* |  |  |  | 1,34 | 1,16/1,65 | 1,3/1,6 |
| Насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды, относящиеся к общему имуществу МКД |  | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 0,49 | 0,58 |
| Циркуляционные насосы горячего водоснабжения, относящиеся к общему имуществу МКД | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Циркуляционные насосы отопления, относящиеся к общему имуществу МКД | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Прочее оборудование | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,26 |

*   первые значения - для лифтов грузоподъемностью 320 кг, вторые - 500 кг

| 8.Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении услуг водоотведения на общедомовые нужды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (куб.м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |
| Этажность многоквартирного жилого дома | Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением и водоотведением |  | Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением и водоотведением и поквартирными водонагревателями | Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным и местным водоотведением | Общежития неквартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами |  |
| 1 | 0,091 |  | 0,095 | 0,061 | 0,046 |  |
| 2 | 0,108 |  | 0,123 | 0,072 | 0,058 |  |
| 3 | 0,137 |  | 0,152 |  | 0,069 |  |
| 4 | 0,167 |  | 0,180 |  | 0,079 |  |
| 5 | 0,197 |  | 0,208 |  | 0,090 |  |
| 6 | 0,230 |  |  |  | 0,101 |  |
| 7 | 0,264 |  |  |  | 0,112 |  |
| 8 | 0,297 |  |  |  | 0,123 |  |
| 9 | 0,330 |  |  |  | 0,133 |  |
| 10 | 0,363 |  |  |  | 0,145 |  |
| 11 | 0,397 |  |  |  | 0,155 |  |
| 12 | 0,430 |  |  |  | 0,166 |  |
| 13 | 0,463 |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,497 |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,530 |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,563 |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,596 |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,630 |  |  |  |  |  |
| 19 | 0,663 |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,696 |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,729 |  |  |  |  |  |
| 22 | 0,763 |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,796 |  |  |  |  |  |
| 24 | 0,829 |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,863 |  |  |  |  |  |

| - Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения на общедомовые нужды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (куб.м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |
| Этажность многоквартирного жилого дома | Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением и водоотведением |  | Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением и водоотведением и поквартирными водонагревателями | Многоквартирные жилые дома, оборудованные централизованным отоплением, холодным водоснабжением, централизованным и местным водоотведением | Общежития неквартирного типа, оборудованные централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением с душем и ваннами |  |
|  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| 1 | 0,052 | 0,039 | 0,095 | 0,061 | 0,029 | 0,017 |
| 2 | 0,064 | 0,044 | 0,123 | 0,072 | 0,037 | 0,021 |
| 3 | 0,083 | 0,054 | 0,152 |  | 0,044 | 0,025 |
| 4 | 0,102 | 0,065 | 0,180 |  | 0,051 | 0,028 |
| 5 | 0,122 | 0,075 | 0,208 |  | 0,058 | 0,032 |
| 6 | 0,144 | 0,086 |  |  | 0,066 | 0,035 |
| 7 | 0,167 | 0,097 |  |  | 0,073 | 0,039 |
| 8 | 0,189 | 0,108 |  |  | 0,080 | 0,043 |
| 9 | 0,211 | 0,119 |  |  | 0,087 | 0,046 |
| 10 | 0,233 | 0,130 |  |  | 0,095 | 0,050 |
| 11 | 0,256 | 0,141 |  |  | 0,102 | 0,053 |
| 12 | 0,278 | 0,152 |  |  | 0,109 | 0,057 |
| 13 | 0,300 | 0,163 |  |  |  |  |
| 14 | 0,323 | 0,174 |  |  |  |  |
| 15 | 0,345 | 0,185 |  |  |  |  |
| 16 | 0,367 | 0,196 |  |  |  |  |
| 17 | 0,389 | 0,207 |  |  |  |  |
| 18 | 0,412 | 0,218 |  |  |  |  |
| 19 | 0,434 | 0,229 |  |  |  |  |
| 20 | 0,456 | 0,240 |  |  |  |  |
| 21 | 0,478 | 0,251 |  |  |  |  |
| 22 | 0,501 | 0,262 |  |  |  |  |
| 23 | 0,523 | 0,273 |  |  |  |  |
| 24 | 0,545 | 0,284 |  |  |  |  |
| 25 | 0,568 | 0,295 |  |  |  |  |